Medicină de laborator

Dotare:

- Pentru HEMATOLOGIE

- analizor automat hematologie;

- microscop optic;

- analizor semiautomat/automat coagulare;

- pipete automate;

- termostat;

- centrifugă;

- sistem de determinare VSH;

- frigider cu congelator.

- Pentru CHIMIE CLINICĂ (BIOCHIMIE)

- analizor automat biochimie;

- analizor semiautomat/automat examen biochimic urină;

- linie semiautomată/automată electroforeza proteinelor serice;

- microscop optic;

- pipete automate;

- centrifugă;

- frigider cu congelator.

- Pentru IMUNOLOGIE

- analizor automat imunologie;

- pipete automate;

- centrifugă;

- frigider cu congelator.

Observaţii:

- instalaţia de apă purificată (distilată) poate însoţi analizoarele automate de biochimie sau se poate folosi apă

distilată din comerţ,

- nu este corect a se impune linia ELISA sau analizor cu chemiluminiscenţă, ele reprezintă doar o modalitate de a

efectua determinări imunologice,

- în laborator poate fi folosit unul sau mai multe analizoare de imunologie care pot funcţiona pe principii diferite,

inclusiv ELISA sau chemiluminiscenţă, depinzând de gama de analize pe care doreşte să o efectueze laboratorul.

- Pentru MICROBIOLOGIE

- termostat cu temperatură reglabilă,

- hotă cu flux laminar vertical,

- microscop optic,

- densitometru,

- frigider cu congelator,

- bec de gaz/sistem echivalent,

- anse bacteriologice,

- lampă UV.

Observaţii:

- pentru laboratoarele care îşi pregătesc mediile de cultură în unitate, depinzând de tipul substanţelor care se

folosesc pentru prepararea mediilor de cultură (pulbere sau semisolide) sunt necesare: ph-metru, autoclav pentru

sterilizarea mediilor de cultură, baie de apă cu temperatură reglabilă,

- nu se mai impune în laboratoarele din ambulatoriu autoclavul pentru distrugerea mediilor de cultură utilizate

sau/şi a produselor patologice care rezultă din activitatea de microbiologie având în vedere că deşeurile rezultate

din activitatea de microbiologie sunt îndepărtate de către o firmă specializată de 2 - 3 ori/săptămână sau o

dată/săptămână cu obligativitatea păstrării lor la frigider (2 - 80 C) conform Normelor tehnice privind gestionarea

deşeurilor rezultate din activitatea medicală.