Medicină Nucleară

Dotare:

a) Pentru Cabinet Medicină Nucleară - diagnostic şi/sau tratament radioizotopic

- gamma camera cu sau fără sistem SPECT-CT şi/sau scanner PET-CT şi/sau scanner PET-RM;

- hot lab (sau echivalent);

Opţional: ecograf.

b) Pentru Cabinet de Medicină Nucleară - Osteodensitometrie:

- osteodensitometru DXA;

- cântar;

- taliometru;

Opţional: ecograf.

c) Pentru Cabinet de Medicină Nucleară - Consultaţii imagistice

- nu se recomandă dotare minimală în acest caz.

Opţional: ecograf

Observaţii:

- conform pregătirii profesionale a medicilor specialişti de medicină nucleară, cabinetul de Medicină Nucleară

poate fi organizat în mai multe moduri, fiecare cu un standard propriu de dotare minimă