Ministerul Sănătăţii Publice Nr. 1.092 din 7 septembrie 2006

Ministerul Administraţiei şi Internelor Nr. 1.500 din 13 noiembrie 2006

ORDIN
privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească
Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 982 din 8 decembrie 2006

    Având în vedere prevederile art. 98 alin. (3) şi ale art. 101 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul sănătăţii publice şi ministrul administraţiei şi internelor emit următorul ordin:

    Art. 1 - Echipajele publice de intervenţie sunt clasificate după competenţele membrilor echipajului sau, după caz, ale şefului echipajului.

    Art. 2 - În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare a serviciilor de urgenţă prespitaliceşti de la autoritatea de sănătate publică, directorul medical al serviciului de ambulanţă sau medicul şef al unui serviciu mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD) va înainta actele solicitate, care vor include şi o listă cu personalul, echipajele şi clasificarea acestora în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

    Art. 3 - Obţinerea autorizaţiei de funcţionare pe baza clasificării iniţiale a competenţelor nu împiedică reclasificarea unor echipaje sau persoane de la un nivel superior la un nivel inferior, până la următoarea autorizaţie de funcţionare sau până la rezolvarea problemei care a dus la reclasificare, de acest lucru răspunzând directorul medical al serviciului de ambulanţă sau medicul şef al SMURD.

    Art. 4 - Reclasificarea unui echipaj sau a unei persoane la un nivel superior celui autorizat iniţial necesită obţinerea aprobării autorităţii de sănătate publică ce a emis autorizaţia, pe baza unei cereri la care sunt anexate documentele necesare şi a unei vizite de evaluare la faţa locului, dacă se consideră necesar.

    Art. 5 - Echipajele publice de intervenţie sunt clasificate după competenţele şefului echipajului, respectiv dacă sunt conduse de un medic sau un asistent medical, membrii echipajului putând avea diferite nivele de competenţă.

    Art. 6 - Competenţele stabilite pentru un echipaj sunt respectate de toţi membrii echipajului respectiv, dacă au acelaşi nivel de competenţă, responsabilitatea respectării regulamentului revenind şefului/comandantului de echipaj desemnat, în subordinea căruia se află restul membrilor echipajului.

    Art. 7 - Competenţele stabilite pentru un echipaj cu diferite nivele de competenţă sunt respectate de şeful echipajului, restul membrilor echipajului fiind subordonaţi acestuia, participând la îngrijirea şi transportul pacientului, administrând medicamentele şi efectuând manevrele de asistenţă medicală de urgenţă împreună cu şi sub directa coordonare şi supraveghere a şefului echipajului care deţine competenţa cea mai mare.

    Art. 8 - Depăşirea neautorizată a competenţelor de către membrii unui echipaj cu competenţe egale sau de către şeful unui echipaj cu competenţe de diferite nivele va duce la aplicarea unor sancţiuni administrative, civile ori penale persoanei sau, după caz, persoanelor vinovate.

    Art. 9 - Directorul medical al unui serviciu de ambulanţă sau medicul şef al unui SMURD monitorizează modul de lucru al echipajelor, având responsabilitatea stabilirii situaţiilor în care s-a depăşit competenţa unui echipaj, prin autosesizare sau la sesizarea unor terţe părţi, cum ar fi medicii de la unităţile de primire a urgenţelor.

    Art. 10 - Medicii din cadrul unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor sau din alte secţii ale spitalelor sau clinicilor la care sunt transportaţi pacienţii au obligaţia, prin medicul şef al unităţii, compartimentului sau secţiei, de a sesiza, în scris, directorul medical al serviciului de ambulanţă sau medicul şef al unui SMURD asupra situaţiilor în care pacientul este adus în condiţii incorecte, fără aplicarea măsurilor de prim ajutor calificat ori de asistenţă medicală de urgenţă, precum şi asupra situaţiilor în care un echipaj a depăşit competenţele sau a aplicat un tratament dăunător pacientului.

    Art. 11 - În cazul primirii sesizărilor în privinţa unor abateri de la prevederile prezentului ordin, directorul medical al serviciului de ambulanţă sau medicul şef al unui SMURD care a primit sesizarea are obligaţia de a investiga cazul şi de a răspunde, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea sesizării, în scris, medicului şef al unităţii care semnează sesizarea, prezentând rezultatele investigaţiei şi măsurile luate.

    Art. 12 - Depăşirea competenţelor poate fi autorizată pentru un caz individual de un medic care deţine competenţele respective, dacă situaţia o impune, cu condiţia justificării deciziei şi ataşării unui raport în acest sens la fişa de intervenţie a echipajului respectiv sau a trecerii datelor necesare direct în fişa de intervenţie a cazului respectiv de către medicul care a autorizat acţiunea.

    Art. 13 - (1) Echipajele clasificate la un anumit nivel au obligaţia şi responsabilitatea să aplice competenţele prevăzute pentru nivelul respectiv dacă situaţia o impune.

    (2) Echipajele care nu pot asigura asistenţa de urgenţă adecvată unui pacient aflat în stare critică au obligaţia de a solicita imediat sprijinul unui alt echipaj avansat la locul intervenţiei sau la întâlnire.

    Art. 14 - Neaplicarea, fără justificare, a măsurilor terapeutice de către un echipaj medical de urgenţă sau de terapie intensivă mobilă ori de către un şef de echipaj, dacă membrii echipajului au diferite competenţe, în conformitate cu competenţele prevăzute pentru nivelul la care este clasificat acesta, duce la reclasificarea echipajului la un nivel inferior, până la organizarea unor cursuri de pregătire a echipajului sau a şefului echipajului, după caz.

    Art. 15 - Neaplicarea, fără justificare, a măsurilor de prim ajutor de către un echipaj de prim ajutor calificat impune investigarea cazului şi organizarea, dacă se consideră necesar, a unui curs de reciclare a echipajului în termen de cel mult 15 zile lucrătoare şi punerea sub monitorizare a acestuia de către medicul şef al serviciului.

    Art. 16 - Responsabilitatea monitorizării modului de aplicare a măsurilor terapeutice de către echipajele unui serviciu de ambulanţă revine directorului medical al acestuia, iar în cazul SMURD, aceasta revine medicului şef al serviciului.

    Art. 17 - În lipsa unui echipaj avansat care să acorde sprijinul, echipajul care nu poate asigura asistenţa de urgenţă la nivelul necesar procedează la evacuarea de urgenţă a pacientului, fără întârziere, la cel mai apropiat spital, acordând primul ajutor pe durata transportului.

    Art. 18 - Competenţele unui echipaj vor fi corelate şi cu tipul vehiculului utilizat, precum şi cu dotarea cu materiale, medicamente şi aparatură, în conformitate cu anexele nr. I şi II.

    Art. 19 - Lipsa dotării necesare unui nivel de competenţă face ca echipajul să nu fie clasificat ca atare sau să fie reclasificat la un nivel inferior, temporar sau permanent, după caz.

    Art. 20 - Serviciile de urgenţă prespitalicească raportează sau decontează costurile în conformitate cu clasificarea reală a echipajului, luând în considerare tipul vehiculului, precum şi competenţele echipajului sau ale şefului acestuia, după caz. Decontarea include costul/kilometru sau costul/oră de zbor şi costul/solicitare. Costul/solicitare include şi costul real al medicamentelor şi materialelor sanitare.

    Art. 21 - Directorul medical al unui serviciu de ambulanţă sau medicul şef al unui SMURD răspunde de clasificarea corectă a echipajelor şi reclasificarea acestora în cadrul serviciului pe care îl coordonează, aceasta fiind o operaţiune continuă şi flexibilă care depinde de resursele umane disponibile într-o tură şi de tehnica de lucru aflată în stare operativă în tura respectivă, situaţia putând fi schimbată chiar în cursul unei ture.

    Art. 22 - Dispeceratul medical sau dispeceratul integrat de urgenţă va fi informat în scris, prin fax ori prin sistem de transmisie a datelor, în cazul în care nu se află în incinta serviciului de ambulanţă, în legătură cu nivelul de clasificare al fiecărui echipaj de gardă şi cu modificările survenite asupra clasificării, dacă este cazul.

    Art. 23 - Clasificarea unor echipaje la un nivel mai înalt decât competenţele reale ale membrilor echipajului sau la un nivel mai înalt decât permite dotarea echipajului va duce la sancţionarea de către autoritatea de sănătate publică a directorului medical al serviciului de ambulanţă sau a medicului şef al SMURD din care face parte echipajul, precum şi a persoanelor care au emis autorizaţia iniţială, dacă aceasta a stat la baza clasificării eronate. În cazul unor consecinţe grave asupra pacientului, persoanele implicate răspund, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind posibilă desfacerea contractului de muncă ori eliberarea din funcţia de conducere a persoanei sau persoanelor responsabile, în urma unei anchete efectuate de organele abilitate din judeţul respectiv ori de la un nivel regional sau central.

    Art. 24 - Echipajele publice de intervenţie de urgenţă, transport şi consultaţii în faza prespitalicească sunt clasificate după cum urmează:

    1. echipaj de prim ajutor fără capacitate de evacuare a victimei (PA):

    - mijlocul utilizat: poate include orice tip de vehicul dotat cu echipamentele necesare acordării primului ajutor calificat;

    - astfel de echipaj poate acţiona şi fără vehicul, cu condiţia deţinerii echipamentului necesar;

    - minimum două persoane:

    2 salvatori cu instruire paramedicală;

    - după caz, un conducător auto cu instruire paramedicală;

    - în cazul echipajelor de pompieri care intervin la incendii cu autospeciale de intervenţie dotate cu echipament de prim ajutor calificat şi defibrilator semiautomat, cel puţin 3 persoane din cadrul echipajului vor fi formate ca personal paramedical;

    2. echipaj de prim ajutor cu capacitate de evacuare a victimei (PA-T):

    - mijlocul utilizat: ambulanţe tip B2 sau nave;

    - minimum 3 persoane:

    a) 2 salvatori cu instruire paramedicală;

    b) un conducător al mijlocului de intervenţie cu instruire paramedicală;

    3. echipaj medical de urgenţă cu asistent (EMU-A):

    - mijlocul utilizat: ambulanţe tip B2 sau nave;

    - minimum două persoane:

    a) un asistent medical cu pregătire în acordarea asistenţei medicale de urgenţă;

    b) un conducător al mijlocului de intervenţie ambulanţier sau cu instruire paramedicală;

    4. echipaj medical de urgenţă cu medic (EMU-M):

    - mijlocul utilizat: ambulanţe tip B1, C2 sau nave;

    - minimum 3 persoane:

    a) un medic care a absolvit cursuri în acordarea asistenţei medicale de urgenţă sau cu competenţă/atestat în domeniu;

    b) un asistent medical cu pregătire în acordarea asistenţei medicale de urgenţă;

    c) un conducător al mijlocului de intervenţie ambulanţier sau cu instruire paramedicală;

    5. echipaj de terapie intensivă mobilă (TIM):

    - mijlocul utilizat: ambulanţe tip C1;

    - minimum 4 persoane:

    a) un medic de urgenţă sau un medic de anestezie terapie intensivă (specialist sau rezident cel puţin în semestrul II al anului III de rezidenţiat, cu acordul directorului programului de rezidenţiat ori al îndrumătorului, în cazul rezidenţilor în anestezie terapie intensivă, cu experienţă spitalicească continuă, instruit în utilizarea medicaţiei anestezice);

    b) un asistent medical cu pregătire în acordarea asistenţei medicale de urgenţă cu experienţă spitalicească în manevrele de urgenţă şi terapie intensivă şi utilizarea medicaţiei anestezice;

    c) o persoană cu pregătire paramedicală care a absolvit cursul de prim ajutor calificat şi de lucru în cadrul unui echipaj medical de urgenţă;

    d) un conducător auto pompier care a absolvit cursul de prim ajutor calificat sau un conducător auto ambulanţier;

    6. echipaj de terapie intensivă mobilă nou-născuţi (TIM-NN);

    - mijlocul utilizat: ambulanţe tip C1 cu dotare specifică transportului neonatal;

    - minimum 3 persoane:

    a) un medic neonatolog, anestezist reanimator sau de urgenţă cu pregătire specifică în acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapia intensivă a nou-născutului aflat în stare critică, în condiţii de prespital şi transport (specialist sau rezident cel puţin în semestrul II al anului III de rezidenţiat, cu acordul directorului programului de rezidenţiat ori al îndrumătorului, în cazul rezidenţilor în anestezie terapie intensivă sau în neonatologie);

    b) un asistent medical cu pregătire specifică în îngrijirea nou-născutului;

    c) un conducător auto ambulanţier sau un conducător auto care a absolvit un curs de prim ajutor calificat;

    7. echipaj de salvare aeriană (ESA):

    - mijlocul utilizat: aeronave de diferite categorii în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

    - minimum 4 persoane:

    a) un medic de urgenţă sau un medic de anestezie terapie intensivă (specialist sau rezident cel puţin în semestrul II al anului III de rezidenţiat, cu acordul directorului programului de rezidenţiat ori al îndrumătorului, în cazul rezidenţilor în anestezie terapie intensivă sau în neonatologie);

    b) un asistent medical cu pregătire în acordarea asistenţei medicale de urgenţă;

    c) un pilot şi un copilot;

    8. echipaj de ambulanţă aeriană (EAA):

    - mijlocul utilizat: avion sanitar sau alte aeronave în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

    - minimum 4 persoane:

    a) un medic care a absolvit cursuri în acordarea asistenţei medicale de urgenţă sau cu competenţă/atestat în domeniu;

    b) un asistent medical cu pregătire în acordarea asistenţei medicale de urgenţă;

    c) un pilot şi un copilot;

    9. echipaj de consultaţii de urgenţă la domiciliu (ECU):

    - mijlocul utilizat: un vehicul neclasificat cu dotare specifică, fără capacitate de transport al pacientului;

    - minimum o persoană:

    - un medic de medicină generală/medicină de familie, cu carnet de conducere şi cu pregătire în acordarea primului ajutor avansat în cazurile de urgenţă;

    - după caz, un conducător auto ambulanţier;

    10. echipaj de transport sanitar neasistat (ET):

    - minimum o persoană:

    - un ambulanţier;

    - după caz, echipajul poate fi format din 2 ambulanţieri sau un ambulanţier şi un asistent medical.

    Art. 25 - Competenţele fiecărui tip de echipaj sunt prevăzute în anexa nr. I.

    Art. 26 - Anumite competenţe sunt facultative pentru unele tipuri de echipaje şi sunt marcate în tabel cu semnul (-/+). Restul competenţelor sunt obligatorii pentru un anumit nivel de clasificare, dacă sunt marcate cu semnul (+), sau incompatibile cu nivelul respectiv de clasificare, dacă sunt marcate cu semnul (-).

    Art. 27 - Dotarea minimă obligatorie pentru fiecare tip de echipaj este prevăzută în anexa nr. II.

    Art. 28 - Echipajele de prim ajutor şi de urgenţă cu asistent pot fi autorizate de către un medic abilitat care face parte din structura serviciilor de urgenţă prespitalicească sau a unităţilor de primiri urgenţe, pentru cazuri individuale, să efectueze manevre ori să administreze medicaţie care nu face parte din competenţele prevăzute în anexa nr. I. În aceste situaţii, răspunderea este integrală a medicului care autorizează depăşirea competenţei, după caz, pe baza informaţiilor obţinute de la echipaj şi/sau a datelor obţinute prin sistemul de transmisie telemedicală, dacă acesta există. Medicul are obligaţia să documenteze dispoziţiile în scris, cu menţionarea orei la care a ordonat echipajului să efectueze o anumită manevră sau să administreze un anumit medicament şi a motivului. Manevrele care pot fi autorizate, după caz, sunt marcate în anexa nr. I cu litera "R" în dreptul lor.

    Art. 29 - Echipajele care primesc autorizaţie să depăşească anumite competenţe în timpul intervenţiei la un caz documentează în fişele lor acest lucru, cu menţionarea conţinutului autorizaţiei primite telefonic, radiotelefonic sau personal la locul intervenţiei, a orei la care s-a emis şi a persoanei care a emis-o, precum şi a rezultatului aplicării asupra pacientului a măsurilor prevăzute în autorizaţie.

    Art. 30 - Dacă medicul care autorizează un echipaj de prim ajutor să efectueze anumite manevre care nu sunt în conformitate cu protocoalele aplicate de echipaj nu face parte din structurile sistemului medical de urgenţă, echipajul are obligaţia să confirme ordinul cu dispeceratul medical sub coordonarea căruia se află. În asemenea situaţii, medicul care a intervenit din afara sistemului este legitimat şi înregistrat cu datele de contact în fişa cazului.

    Art. 31 - Medicii din afara sistemului medical de urgenţă care intervin în sprijinul echipajelor de prim ajutor, cum sunt medicii de familie în zonele rurale, au obligaţia să respecte protocoalele de lucru ale echipajelor şi faptul că echipajul este subordonat direct dispeceratului medical în zona căruia funcţionează. Echipajul de prim ajutor va aplica prevederile art. 29.

    Art. 32 - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. 1 - 8, precum şi anexele nr. 2 şi 3 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 270/2004 privind asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 30 aprilie 2004.

    Art. 33 - Anexele nr. I şi II fac parte integrantă din prezentul ordin.

    Art. 34 - Direcţia generală de politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate din Ministerul Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi toate serviciile medicale de urgenţă prespitalicească, prim ajutor calificat şi de transport sanitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    Art. 35 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

    Anexa Nr. I*)
    *) Anexa nr. I este reprodusă în facsimil.

           Competenţele echipajelor publice de urgenţă, transport şi consultaţii la domiciliu
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³1. Prim ajutor de bază ³    PA    ³   PA-T   ³   EMU-A   ³ EMU-M  ³ TIM  ³ESA³  EAA   ³    ECU    ³ET ³
³fără echipamente       ³          ³          ³           ³        ³TIM-NN³   ³        ³           ³   ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄ´
³                                                A-B-C                                                 ³
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³Evaluarea primară a    ³    +     ³    +     ³     +     ³   +    ³  +   ³ + ³   +    ³     +     ³ + ³
³pacientului (ABC)      ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ´
³Recunoaşterea stopului ³    +     ³    +     ³     +     ³   +    ³  +   ³ + ³   +    ³     +     ³ + ³
³cardiac                ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ´
³Deschiderea manuală a  ³    +     ³    +     ³     +     ³   +    ³  +   ³ + ³   +    ³     +     ³ + ³
³căilor aeriene la      ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
³adult, copil şi        ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
³nou-născut             ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ´
³Menţinerea libertăţii  ³    +     ³    +     ³     +     ³   +    ³  +   ³ + ³   +    ³     +     ³ + ³
³căilor aeriene fără    ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
³echipament la adult,   ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
³copil şi nou-născut    ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ´
³Poziţia de siguranţă   ³    +     ³    +     ³     +     ³   +    ³  +   ³ + ³   +    ³     +     ³ + ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ´
³Ventilaţia gură la gură³    +     ³    +     ³     +     ³   +    ³  +   ³ + ³   +    ³     +     ³ + ³
³la adult, copil şi     ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
³nou-născut             ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ´
³Ventilaţia gură la     ³    +     ³    +     ³     +     ³   +    ³  +   ³ + ³   +    ³     +     ³ + ³
³mască                  ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ´
³Manevra Heimlich       ³    +     ³    +     ³     +     ³   +    ³  +   ³ + ³   +    ³     +     ³ + ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ´
³Masaj cardiac extern   ³    +     ³    +     ³     +     ³   +    ³  +   ³ + ³   +    ³     +     ³ + ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ´
³Hemostază prin         ³    +     ³    +     ³     +     ³   +    ³  +   ³ + ³   +    ³     +     ³ + ³
³pansament compresiv    ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ´
³2. Prim ajutor cu      ³    PA    ³   PA-T   ³   EMU-A   ³ EMU-M  ³ TIM  ³ESA³  EAA   ³    ECU    ³ET ³
³echipamente            ³          ³          ³           ³        ³TIM-NN³   ³        ³           ³   ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄ´
³                                     Management căi respiratorii                                      ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄ´
³Eliberarea căilor      ³    +     ³    +     ³     +     ³   +    ³  +   ³ + ³   +    ³     +     ³ + ³
³respiratorii superioare³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
³utilizând aspiratorul  ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
³de secreţii            ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ´
³Eliberarea căilor      ³La        ³La        ³La pacienţi³La      ³  +   ³ + ³La      ³La pacienţi³ - ³
³respiratorii inferioare³pacienţi  ³pacienţi  ³care au    ³pacienţi³      ³   ³pacienţi³care au    ³   ³
³utilizând aspiratorul  ³care au   ³care au   ³deja       ³care au ³      ³   ³care au ³deja       ³   ³
³de secreţii prin       ³deja      ³deja      ³           ³deja    ³      ³   ³deja    ³           ³   ³
³intermediul tubului de ³          ³    +     ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
³traheostomie           ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ´
³Utilizarea căilor      ³    +     ³    +     ³     +     ³   +    ³  +   ³ + ³   +    ³     +     ³-/+³
³orofaringiene          ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄ´
³                                              Ventilaţie                                              ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄ´
³Ventilaţia cu balonul  ³    +     ³    +     ³     +     ³   +    ³  +   ³ + ³   +    ³     +     ³-/+³
³şi masca la adult,     ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
³copil şi nou-născut    ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ´
³Utilizarea adjuvanţilor³   -/+    ³   -/+    ³    -/+    ³   +    ³  +   ³ + ³   +    ³    -/+    ³ - ³
³de ventilaţie:         ³Doar în   ³Doar în   ³Doar în caz³        ³      ³   ³        ³Doar în caz³   ³
³Combitube/easytube/    ³caz de    ³caz de    ³de Stop C-R³        ³      ³   ³        ³de Stop C-R³   ³
³obturator faringian sau³Stop C-R  ³Stop C-R  ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
³dispozitive similare   ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ´
³Masca laringiană       ³   -/+    ³   -/+    ³    -/+    ³   +    ³  +   ³ + ³   +    ³    -/+    ³ - ³
³                       ³Doar în   ³Doar în   ³Doar în caz³        ³      ³   ³        ³Doar în caz³   ³
³                       ³caz de    ³caz de    ³de Stop C-R³        ³      ³   ³        ³de Stop C-R³   ³
³                       ³Stop C-R  ³Stop C-R  ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄ´
³                                        Administrare medicaţie                                        ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄ´
³Oxigen                 ³    +     ³    +     ³     +     ³   +    ³  +   ³ + ³   +    ³     +     ³ + ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ´
³Protoxid de azot pentru³   -/+    ³   -/+    ³    -/+    ³   +    ³  +   ³ + ³  -/+   ³    -/+    ³ - ³
³analgezie              ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ´
³Adrenalina în caz de   ³    R     ³    R     ³     +     ³   +    ³  +   ³ + ³   +    ³     +     ³ - ³
³Stop C-R               ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ´
³Atropina în Stop C-R   ³    R     ³    R     ³     R     ³   +    ³  +   ³ + ³   +    ³     +     ³ - ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ´
³Adrenalina în caz de   ³    R     ³    R     ³     R     ³   +    ³  +   ³ + ³   +    ³     +     ³ - ³
³şoc anafilactic        ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ´
³Nitroglicerina spray   ³    R     ³    R     ³     +     ³   +    ³  +   ³ + ³   +    ³     +     ³ - ³
³sau tablete sublingual ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
³în caz de dureri       ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
³precordiale - angina   ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
³pectorală              ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ´
³Aspirina la pacienţi cu³    R     ³    R     ³     +     ³   +    ³  +   ³ + ³   +    ³     +     ³ - ³
³dureri precordiale -   ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
³suspiciune IMA         ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ´
³Glucoza 33%            ³    R     ³    R     ³     +     ³   +    ³  +   ³ + ³   +    ³     +     ³ - ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄ´
³                             Defibrilare/electroversie/stimulare cardiacă                             ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄ´
³Defibrilare            ³    +     ³    +     ³     +     ³   +    ³  +   ³ + ³   +    ³     +     ³-/+³
³semiautomată           ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄ´
³                          Imobilizare/manevrare/evacuare - transport pacient                          ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄ´
³Imobilizare coloană    ³    +     ³    +     ³     +     ³   +    ³  +   ³ + ³   +    ³     +     ³ + ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ´
³Aplicare guler cervical³    +     ³    +     ³     +     ³   +    ³  +   ³ + ³   +    ³    -/+    ³ - ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ´
³Utilizare echipamente  ³    +     ³    +     ³     +     ³   +    ³  +   ³ + ³   +    ³    -/+    ³ - ³
³de imobilizare coloană ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ´
³Utilizare echipamente  ³    +     ³    +     ³     +     ³   +    ³  +   ³ + ³  -/+   ³    -/+    ³ - ³
³de extracţie (KED)     ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ´
³Utilizare atele pentru ³    +     ³    +     ³     +     ³   +    ³  +   ³ + ³   +    ³    -/+    ³ - ³
³membre                 ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ´
³Utilizare atelă        ³   -/+    ³   -/+    ³    -/+    ³   +    ³  +   ³ + ³  -/+   ³    -/+    ³ - ³
³tracţiune              ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄ´
³                                         Evaluare/Monitorizare                                        ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄ´
³Măsurarea TA neinvaziv ³    +     ³    +     ³     +     ³   +    ³  +   ³ + ³   +    ³     +     ³ - ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ´
³Pulsoximetrie          ³   -/+    ³    +     ³     +     ³   +    ³  +   ³ + ³   +    ³     +     ³ - ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ´
³Capnometrie calitativă ³   -/+    ³   -/+    ³    -/+    ³  -/+   ³  +   ³ + ³  -/+   ³    -/+    ³ - ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ´
³3. Asistenţă medicală  ³    PA    ³   PA-T   ³   EMU-A   ³ EMU-M  ³ TIM  ³ESA³  EAA   ³    ECU    ³ET ³
³de urgenţă             ³          ³          ³           ³        ³TIM-NN³   ³        ³           ³   ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄ´
³                                     Management căi respiratorii                                      ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄ´
³Eliberarea căilor      ³    -     ³    -     ³În cazul   ³   +    ³  +   ³ + ³   +    ³În cazul   ³ - ³
³respiratorii inferioare³          ³          ³pacienţilor³        ³      ³   ³        ³pacienţilor³   ³
³utilizând aspiratorul  ³          ³          ³în stop    ³        ³      ³   ³        ³în stop    ³   ³
³de secreţii prin       ³          ³          ³cardio-    ³        ³      ³   ³        ³cardio-    ³   ³
³intermediul tubului de ³          ³          ³respirator ³        ³      ³   ³        ³respirator ³   ³
³intubaţie endotraheală ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ´
³Minitraheostomie de    ³    -     ³    -     ³     -     ³   +    ³  +   ³ + ³   +    ³    -/+    ³ - ³
³urgenţă                ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ´
³Intubaţia endotraheală ³    -     ³    -     ³   -/+     ³   +    ³  +   ³ + ³   +    ³   -/+     ³ - ³
³                       ³          ³          ³În cazul   ³        ³      ³   ³        ³În cazul   ³   ³
³                       ³          ³          ³pacienţilor³        ³      ³   ³        ³pacienţilor³   ³
³                       ³          ³          ³în stop    ³        ³      ³   ³        ³în stop    ³   ³
³                       ³          ³          ³cardio-    ³        ³      ³   ³        ³cardio-    ³   ³
³                       ³          ³          ³respirator ³        ³      ³   ³        ³respirator ³   ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄ´
³                                        Ventilaţie/respiraţie                                         ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄ´
³Ventilaţia mecanică    ³    -     ³    -     ³     -     ³   +    ³  +   ³ + ³   +    ³     -     ³ - ³
³controlată a adultului ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
³cu ventilatorul prin   ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
³intermediul tubului    ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
³endotraheal sau de     ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
³traheostomie           ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ´
³Decomprimare toracică  ³    -     ³    -     ³    -/+    ³   +    ³  +   ³ + ³   +    ³     +     ³ - ³
³cu ac                  ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄ´
³                                           Acces intravenos                                           ³
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ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ´
³Lăsarea pacientului la ³    R     ³    R     ³     +     ³   +    ³  +   ³ + ³   +    ³     +     ³ R ³
³domiciliu sau la locul ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
³intervenţiei contra    ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
³semnăturii acestuia sau³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
³aparţinătorilor în fişa³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
³de solicitare (refuz de³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
³transport sau de       ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
³asistenţă de urgenţă)  ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ´
³EKG 12 derivaţii şi    ³    -     ³    -     ³     -     ³   +    ³  +   ³ + ³   +    ³     +     ³ - ³
³interpretarea          ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ´
³Transmisia de date la  ³    +     ³    +     ³     +     ³   -    ³  -   ³ - ³   -    ³     +     ³ - ³
³distanţă pentru        ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
³interpretare (Ritm     ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
³cardiac 3 derivaţii,   ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
³EKG 12 derivaţii şi    ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
³alţi parametrii)       ³          ³          ³           ³        ³      ³   ³        ³           ³   ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÙ
    Anexa Nr. II*)
    *) Anexa nr. II este reprodusă în facsimil.

 LISTA ECHIPAMENTELOR, A MATERIALELOR ŞI A MEDICAMENTELOR MINIME OBLIGATORII

   PENTRU DOTAREA MIJLOACELOR DE INTERVENŢIE PENTRU ASISTENŢA MEDICALĂ DE

         URGENŢĂ PRESPITALICEASCĂ, PRIMUL AJUTOR ŞI TRANSPORT SANITAR

  Lista mijloacelor de intervenţie şi transport:
  1. Ambulanţă tip C

     a. Echipaje Terapie Intensivă Mobilă                         (C1)

     b. Echipaj Medical de Urgenţă cu Medic                       (C2)

     c. Echipaj Terapie Intensivă Mobilă Nou-Născuţi              (C-NN)

  2. Ambulanţă tip B1 cu medic

     a. Echipaj Medical de Urgenţă cu Medic                       (B1)

  3. Ambulanţă B2 cu alt personal acreditat fără medic

     a. Echipaj Medical de Urgenţă cu Asistent                    (B2/A)

     b. Echipaj de Prim Ajutor                                    (B2/P)

  4. Ambulanţă tip A1

     a. Echipaj Transport Sanitar Neasistat                       (A1)

  5. Autosanitară tip A2

     a. Echipaj Transport Sanitar Neasistat                       (A2)

  6. Autospecială de intervenţie a medicului de urgenţă           (MU)

     a. Transport Echipaj Medical de Urgenţă cu Medic/Terapie

        Intensivă Mobilă, cu baza la spital

  7. Autospeciala de consultaţii la domiciliu                      (AMD)

     a. Transport Echipaj Consultaţii la Domiciliu

  8. Elicopter intervenţie/transport sanitar

     a. Echipaj Terapie Intensivă Mobilă                           (Eli/TI)

     b. Echipaj Terapie Intensivă Mobilă - Nou-Născuţi             (Eli/TI-NN)

  9. Avion de transport sanitar

     a. Echipaj Asistenţă Medicală de Urgenţă/Asistent             (AV/A)

     b. Echipaj Asistenţă Medicală de Urgenţă/Medic                (AV/M)

     c. Echipaj Terapie Intensivă Mobilă                           (AV/TI)

     d. Echipaj Terapie Intensivă Mobilă Nou-Născuţi               (AV/TI-NN)

 10. Navă de intervenţie/transport sanitar

     a. Echipaj Prim Ajutor                                        (NAV/P)

     b. Echipaj Asistenţa Medicală de Urgenţă/Asistent             (NAV/A)

     c. Echipaj Asistenţa Medicală de Urgenţă/Medic                (NAV/M)

     d. Echipaje Terapie Intensivă Mobilă                          (NAV/TI)

     e. Echipaj Terapie Intensivă Nou-Născuţi                      (NAV/TI-NN)

     f. Echipaj Consultaţii de Urgenţă la Domiciliu                (NAV/AMD)

     g. Echipaj Transport Sanitar Neasistat                        (NAV/TS)

   I. Echipament pentru manevrarea, imobilizarea şi transportul pacientului

                               (Cerinţe minime)

ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄ¿
³Nr. ³                             ³ 1 ³ 2 ³ 3 ³4 ³ 5 ³6 ³ 7 ³ 8  ³  9  ³ 10 ³
³crt.³          Echipament         ³C1 ³B1/³B2 ³A1³A2 ³MU³AMD³Eli.³Avion³Navă³

³    ³                             ³   ³C2 ³   ³  ³   ³  ³   ³    ³     ³    ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  1 ³Suport targă/sistem prindere-³ + ³ + ³ - ³- ³ - ³- ³ - ³ -  ³  -  ³ -  ³
³    ³asigurare targă în timpul    ³   ³ C2³   ³  ³   ³  ³   ³    ³     ³    ³
³    ³transportului, sistem        ³   ³   ³   ³  ³   ³  ³   ³    ³     ³    ³
³    ³independent de amortizare,   ³   ³   ³   ³  ³   ³  ³   ³    ³     ³    ³
³    ³targa putând fi amplasabilă  ³   ³   ³   ³  ³   ³  ³   ³    ³     ³    ³
³    ³în mijloc, lateral stânga şi ³   ³   ³   ³  ³   ³  ³   ³    ³     ³    ³
³    ³lateral dreapta, permiţând   ³   ³   ³   ³  ³   ³  ³   ³    ³     ³    ³
³    ³accesul la pacient din toate ³   ³   ³   ³  ³   ³  ³   ³    ³     ³    ³
³    ³părţile respectând           ³   ³   ³   ³  ³   ³  ³   ³    ³     ³    ³
³    ³regulamentele din standardul ³   ³   ³   ³  ³   ³  ³   ³    ³     ³    ³
³    ³CEN 1789.                    ³   ³   ³   ³  ³   ³  ³   ³    ³     ³    ³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  2 ³Suport targă/sistem prindere-³ - ³ + ³ + ³+ ³ - ³- ³ - ³ +  ³  +  ³ +  ³
³    ³asigurare targă în timpul    ³   ³ B1³   ³  ³   ³  ³   ³    ³     ³    ³
³    ³transportului amplasat       ³   ³   ³   ³  ³   ³  ³   ³    ³     ³    ³
³    ³lateral sau în mijloc.       ³   ³   ³   ³  ³   ³  ³   ³    ³     ³    ³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  3 ³Targă principală (cu roţi în ³ + ³ + ³ + ³+ ³ - ³- ³ - ³ +  ³  +  ³ +  ³
³    ³cazul autosanitarelor), cu   ³   ³   ³   ³  ³   ³  ³   ³    ³     ³    ³
³    ³sistem fixare pacient        ³   ³   ³   ³  ³   ³  ³   ³    ³     ³    ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  4 ³Targă Lopată (Scoop          ³ + ³ + ³ + ³- ³ - ³- ³ - ³-/+ ³  -  ³-/+ ³

³    ³Stretcher)                   ³   ³   ³   ³  ³   ³  ³   ³    ³     ³    ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  5 ³Saltea vacuum                ³ + ³ + ³ + ³- ³ - ³- ³ - ³ +  ³  +  ³ +  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  6 ³Scaun cu rotile (în afara    ³ + ³ + ³ + ³+ ³ + ³- ³ - ³ -  ³  -  ³ -  ³
³    ³cazului când targa principală³   ³   ³   ³  ³   ³  ³   ³    ³     ³    ³
³    ³are şi această funcţie), cu  ³   ³   ³   ³  ³   ³  ³   ³    ³     ³    ³
³    ³sistem fixare pacient        ³   ³   ³   ³  ³   ³  ³   ³    ³     ³    ³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  7 ³Cearşaf de transport sau     ³ + ³ + ³ + ³+ ³ + ³- ³ - ³ +  ³  +  ³ +  ³

³    ³saltea de transfer           ³   ³   ³   ³  ³   ³  ³   ³    ³     ³    ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´

³  8 ³Targă rigidă completă pentru ³-/+³-/+³-/+³- ³ - ³- ³ - ³-/+ ³ -/+ ³-/+ ³
³    ³coloană (cu imobilizare/     ³   ³   ³   ³  ³   ³  ³   ³    ³     ³    ³
³    ³fixare pentru cap dacă nu    ³   ³   ³   ³  ³   ³  ³   ³    ³     ³    ³
³    ³este inclusă fixarea capului ³   ³   ³   ³  ³   ³  ³   ³    ³     ³    ³
³    ³în targa lopată)             ³   ³   ³   ³  ³   ³  ³   ³    ³     ³    ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  9 ³Sistem de încălzire cabină   ³ + ³ + ³ + ³+ ³ + ³- ³ - ³ +  ³  +  ³ +  ³

³    ³medicală                     ³   ³   ³   ³  ³   ³  ³   ³    ³     ³    ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 10 ³Biomotor în conformitate cu  ³ - ³ - ³ - ³- ³ - ³- ³ - ³ +  ³  -  ³ -  ³
³    ³reglementările Europene în   ³   ³   ³   ³  ³   ³  ³   ³    ³     ³    ³
³    ³vigoare pentru elicopterele  ³   ³   ³   ³  ³   ³  ³   ³    ³     ³    ³
³    ³de salvare aeriană           ³   ³   ³   ³  ³   ³  ³   ³    ³     ³    ³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 11 ³Dispozitiv de tracţiune      ³ + ³ + ³-/+³- ³ - ³- ³ - ³-/+ ³  -  ³-/+ ³
³    ³pentru fracturile de femur   ³   ³   ³   ³  ³   ³  ³   ³    ³     ³    ³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 12 ³Set atele vacuum sau         ³ + ³ + ³ + ³- ³ - ³+ ³ - ³ +  ³  +  ³ +  ³

³    ³gonflabile                   ³   ³   ³   ³  ³   ³  ³   ³    ³     ³    ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 13 ³Atele cervicale adulţi/copii ³ + ³ + ³ + ³- ³ - ³+ ³ - ³ +  ³  +  ³ +  ³
³    ³set complet sau un număr     ³   ³   ³   ³  ³   ³  ³   ³    ³     ³    ³
³    ³minim de 3 gulere cervicale  ³   ³   ³   ³  ³   ³  ³   ³    ³     ³    ³
³    ³reglabile la care se vor     ³   ³   ³   ³  ³   ³  ³   ³    ³     ³    ³
³    ³adăuga mărimile pediatrice   ³   ³   ³   ³  ³   ³  ³   ³    ³     ³    ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 14 ³KED (extractor pentru        ³ + ³ + ³ + ³- ³ - ³+ ³ - ³-/+ ³  -  ³ -  ³
³    ³imobilizarea în ax a         ³   ³   ³   ³  ³   ³  ³   ³    ³     ³    ³
³    ³extremităţii cefalice/gâtului³   ³   ³   ³  ³   ³  ³   ³    ³     ³    ³
³    ³şi trunchiului în vederea    ³   ³   ³   ³  ³   ³  ³   ³    ³     ³    ³
³    ³extragerii accidentaţilor din³   ³   ³   ³  ³   ³  ³   ³    ³     ³    ³
³    ³autovehicule)                ³   ³   ³   ³  ³   ³  ³   ³    ³     ³    ³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 15 ³Suport agăţare perfuzii      ³ + ³ + ³ + ³+ ³-/+³- ³ - ³ +  ³  +  ³ +  ³
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÁÄÄÄÁÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ
  II. Aparatură/echipamente pentru resuscitare - respiraţie (cerinţe minime)

ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄ¿
³Nr. ³                           ³  1  ³ 2 ³3 ³4 ³5 ³6 ³ 7 ³  8   ³  9  ³ 10 ³
³crt.³         Echipament        ³ C1  ³B1/³B2³A1³A2³MU³AMD³ Eli. ³Avion³Navă³

³    ³                           ³     ³C2 ³  ³  ³  ³  ³   ³      ³     ³    ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  1 ³Oxigen staţionar - minim   ³  +  ³ + ³+ ³+ ³+ ³- ³ - ³  +   ³  +  ³ +  ³
³    ³2 x 10 l, NTP, contor      ³     ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³(5    ³     ³    ³
³    ³debit/ventil. debit cu     ³     ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³litri)³     ³    ³
³    ³capacitate maximă de cel   ³     ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³      ³     ³    ³
³    ³puţin 15 l/min. şi robinet ³     ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³      ³     ³    ³
³    ³de reglare                 ³     ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³      ³     ³    ³
³    ³Conexiune rapidă           ³     ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³      ³     ³    ³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  2 ³Oxigen portabil - minim    ³  +  ³ + ³+ ³+ ³+ ³+ ³ + ³  +   ³  +  ³ +  ³
³    ³5 l, NTP, contor debit/    ³     ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³      ³     ³    ³
³    ³ventil. debit cu capacitate³     ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³      ³     ³    ³
³    ³maximă de cel puţin        ³     ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³      ³     ³    ³
³    ³15 l/min. şi robinet de    ³     ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³      ³     ³    ³
³    ³reglare                    ³     ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³      ³     ³    ³

³    ³Conexiune rapidă           ³     ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³      ³     ³    ³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  3 ³Balon ventilaţie adult/    ³  +  ³ + ³+ ³+ ³+ ³+ ³ + ³  +   ³  +  ³ +  ³
³    ³copil cu măşti de diferite ³ (2  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³  (2  ³ (2  ³    ³
³    ³mărimi şi rezervor         ³buc.)³   ³  ³  ³  ³  ³   ³ buc.)³buc.)³    ³

³    ³suplimentar pentru oxigen  ³     ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³      ³     ³    ³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  4 ³Set căi orofaringiene      ³  +  ³ + ³+ ³- ³- ³+ ³ + ³  +   ³  +  ³ +  ³

³    ³adult/copil                ³ (2  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³ (2   ³ (2  ³    ³

³    ³                           ³buc.)³   ³  ³  ³  ³  ³   ³buc.) ³buc.)³    ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  5 ³Laringoscop cu lame de     ³  +  ³ + ³+ ³- ³- ³+ ³ + ³   +  ³  +  ³ +  ³
³    ³diferite mărimi (adult/    ³ (2  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³ (2   ³ (2  ³    ³
³    ³copil) şi cu mandren       ³buc.)³   ³  ³  ³  ³  ³   ³buc.) ³buc.)³    ³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  6 ³Pensă Mcgill diferite      ³  +  ³ + ³- ³- ³- ³+ ³ + ³  +   ³  +  ³ +  ³
³    ³mărimi                     ³ (2  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³ (2   ³ (2  ³    ³
³    ³                           ³buc.)³   ³  ³  ³  ³  ³   ³buc.) ³buc.)³    ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  7 ³Ventilator volumetric      ³  +  ³ + ³- ³- ³- ³+ ³ - ³  +   ³  +  ³ -  ³
³    ³adult/copil portabil cu    ³     ³ C2³  ³  ³  ³  ³   ³      ³     ³    ³
³    ³PEEP şi cu posibilitatea de³     ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³      ³     ³    ³
³    ³conectare la sursa fixă de ³     ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³      ³     ³    ³

³    ³oxigen                     ³     ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³      ³     ³    ³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  8 ³Piesă intermediară de      ³  +  ³ + ³+ ³+ ³+ ³+ ³ + ³  +   ³  +  ³ +  ³
³    ³ventilaţie artificială cu  ³     ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³      ³     ³    ³
³    ³gură (mască de insuflaţie) ³     ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³      ³     ³    ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  9 ³Aspirator staţionar        ³  +  ³ + ³+ ³- ³- ³- ³ - ³  +   ³  +  ³ +  ³
³    ³electric cu capacitatea    ³     ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³      ³     ³    ³
³    ³minimă a rezervorului      ³     ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³      ³     ³    ³
³    ³de 1 l                     ³     ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³      ³     ³    ³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 10 ³Aspirator portabil electric³  +  ³ + ³+ ³+ ³+ ³+ ³ + ³  +   ³  +  ³ +  ³
³    ³reîncărcabil cu rezervor   ³     ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³      ³     ³    ³
³    ³minim de 1 l               ³     ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³      ³     ³    ³

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ
     III. Aparatură monitorizare - defibrilare - evaluare - administrare

                    medicamente/soluţii (cerinţe minime)

ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄ¿
³Nr. ³                              ³1 ³ 2 ³3 ³4 ³5 ³6 ³ 7  ³  8  ³  9  ³ 10 ³
³crt.³          Echipament          ³C ³B1/³B2³A1³A2³MU³AMD ³Eli. ³Avion³Navă³

³    ³                              ³  ³C2 ³  ³  ³  ³  ³    ³     ³     ³    ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  1 ³Defibrilator/monitor EKG      ³+ ³ + ³- ³- ³- ³+ ³ -  ³  +  ³  +  ³ -  ³
³    ³manual cu stimulator cardiac  ³  ³C2 ³  ³  ³  ³  ³    ³     ³     ³    ³
³    ³extern                        ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³    ³     ³     ³    ³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  2 ³Defibrilator semiautomat      ³- ³ + ³+ ³- ³- ³- ³ +  ³  -  ³  -  ³ +  ³

³    ³                              ³  ³B1 ³  ³  ³  ³  ³    ³     ³     ³    ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  3 ³Tensiometru automat (poate fi ³+ ³ + ³- ³- ³- ³+ ³ -  ³  +  ³  +  ³ -  ³
³    ³integrat în defibrilator cu   ³  ³C2 ³  ³  ³  ³  ³    ³     ³     ³    ³
³    ³excepţia elicopterului şi a   ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³    ³     ³     ³    ³
³    ³avionului)                    ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³    ³     ³     ³    ³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  4 ³Pulsoximetru (poate fi        ³+ ³ + ³+ ³- ³- ³+ ³ -  ³  +  ³  +  ³ +  ³
³    ³integrat în defibrilator cu   ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³    ³     ³     ³    ³
³    ³excepţia elicopterului şi a   ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³    ³     ³     ³    ³
³    ³avionului)                    ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³    ³     ³     ³    ³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  5 ³Capnometru (poate fi integrat ³+ ³ + ³- ³- ³- ³+ ³ -  ³  +  ³  +  ³ -  ³
³    ³în defibrilator cu excepţia   ³  ³C2 ³  ³  ³  ³  ³    ³     ³     ³    ³
³    ³elicopterului şi a avionului) ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³    ³     ³     ³    ³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  6 ³Termometru central (poate fi  ³+ ³ + ³- ³- ³- ³+ ³ -  ³  +  ³  +  ³ -  ³
³    ³integrat în defibrilator cu   ³  ³C2 ³  ³  ³  ³  ³    ³     ³     ³    ³
³    ³excepţia elicopterului şi a   ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³    ³     ³     ³    ³
³    ³avionului)                    ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³    ³     ³     ³    ³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  7 ³Monitor EKG cu pulsoximetru,  ³- ³ - ³- ³- ³- ³- ³ -  ³  +  ³  +  ³ -  ³

³    ³capnometru, TA invaziv, TA    ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³    ³     ³     ³    ³
³    ³neinvaziv, Termometru central ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³    ³     ³     ³    ³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  8 ³Injectomat (Seringă automată) ³+ ³ + ³- ³- ³- ³+ ³ -  ³  +  ³  +  ³ -  ³
³    ³                              ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³    ³ (2  ³ (2  ³    ³

³    ³                              ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³    ³buc.)³buc.)³    ³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  9 ³Sistem încălzire soluţii      ³+ ³ + ³- ³- ³- ³+ ³ -  ³  +  ³  +  ³ -  ³

³    ³perfuzabile                   ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³    ³     ³     ³    ³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 10 ³Glucometru                    ³+ ³ + ³- ³- ³- ³+ ³ +  ³  +  ³  +  ³ -  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 11 ³Stetoscop                     ³+ ³ + ³+ ³- ³- ³+ ³ +  ³  +  ³  +  ³ +  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 12 ³Tensiometru manual            ³+ ³ + ³+ ³- ³- ³+ ³ +  ³  +  ³  +  ³ +  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 13 ³Lampă pentru examinarea       ³+ ³ + ³+ ³- ³- ³+ ³ +  ³  +  ³  +  ³ +  ³

³    ³pupilelor                     ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³    ³     ³     ³    ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 14 ³Ciocan reflexe                ³+ ³ + ³- ³- ³- ³+ ³ +  ³  +  ³  +  ³ -  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 15 ³Dispozitiv pentru perfuzie sub³+ ³ + ³- ³- ³- ³+ ³ -  ³  +  ³  +  ³ -  ³

³    ³presiune                      ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³    ³     ³     ³    ³
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÁÄÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ
                   IV. Materiale sanitare (cerinţe minime)

ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄ¿
³Nr. ³                                ³1 ³ 2 ³3 ³4 ³5 ³6 ³ 7 ³ 8  ³  9  ³ 10 ³
³crt.³           Echipament           ³C ³B1/³B2³A1³A2³MU³AMD³Eli.³Avion³Navă³

³    ³                                ³  ³C2 ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  1 ³Sonde de aspiraţie tip Yankauer ³+ ³ + ³+ ³+ ³+ ³+ ³ + ³ +  ³  +  ³ +  ³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  2 ³Sonde de aspiraţie flexibile    ³+ ³ + ³+ ³- ³- ³+ ³ + ³ +  ³  +  ³ +  ³
³    ³endotraheale/incl. pediatrice   ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  3 ³Seringi 5 şi 10 ml              ³+ ³ + ³+ ³- ³- ³+ ³ + ³ +  ³  +  ³ +  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  4 ³Truse perfuzie                  ³+ ³ + ³+ ³- ³- ³+ ³ + ³ +  ³  +  ³ +  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  5 ³Seringi şi truse pentru         ³+ ³ + ³- ³- ³- ³+ ³ - ³ +  ³  +  ³ -  ³

³    ³injectomat                      ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  6 ³Sonde de intubaţie traheală     ³+ ³ + ³- ³- ³- ³+ ³ - ³ +  ³  +  ³ -  ³
³    ³(2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6,³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³
³    ³6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10)³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  7 ³Sonde de intubaţie traheală     ³- ³ - ³+ ³- ³- ³- ³ + ³ -  ³  -  ³ +  ³

³    ³(6, 7, 8, 9)                    ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  8 ³Combitube/easytube (2 mărimi)   ³- ³ - ³+ ³- ³- ³- ³ - ³ -  ³  -  ³ +  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  9 ³Mască laringiană (adulţi/copii) ³+ ³ - ³- ³- ³- ³+ ³ - ³ +  ³  +  ³ -  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 10 ³Trusă minitraheostomie          ³+ ³ + ³- ³- ³- ³+ ³ - ³ +  ³  +  ³ -  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 11 ³Paturi minimum 2                ³+ ³ + ³+ ³+ ³+ ³+ ³ - ³ +  ³  +  ³ +  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 12 ³Cearceaf                        ³+ ³ + ³+ ³+ ³+ ³- ³ - ³ +  ³  +  ³ +  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 13 ³Feşi şi pansamente sterile şi   ³+ ³ + ³+ ³- ³- ³+ ³ - ³ +  ³  +  ³ +  ³

³    ³nesterile                       ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 14 ³Truse pentru drenaj toracic     ³+ ³ - ³- ³- ³- ³+ ³ - ³ +  ³  +  ³ -  ³

³    ³(2 adulţi/2 copii)              ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 15 ³Pansamente speciale pentru      ³+ ³ + ³+ ³- ³- ³+ ³ - ³ +  ³  +  ³ +  ³
³    ³arsuri şi folie izolantă        ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 16 ³Container "pentru replantare" cu³+ ³ + ³+ ³- ³- ³+ ³ - ³ +  ³  -  ³ +  ³
³    ³menţinerea temperaturii interne ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³
³    ³la 4 +/- 2° C, pentru cel puţin ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³

³    ³2 ore                           ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 17 ³Tăviţă renală                   ³+ ³ + ³+ ³+ ³+ ³- ³ - ³ +  ³  +  ³ +  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 18 ³Saci pentru vomă                ³+ ³ + ³+ ³+ ³+ ³- ³ - ³ +  ³  +  ³ +  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 19 ³Trusă sondaj urinar/pungi       ³+ ³ + ³- ³- ³- ³- ³ + ³ +  ³  +  ³ -  ³

³    ³colectoare urină                ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 20 ³Ploscă urinară                  ³+ ³ + ³+ ³+ ³+ ³- ³ - ³ +  ³  +  ³ +  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 21 ³Container materiale ascuţite    ³+ ³ + ³+ ³+ ³+ ³+ ³ + ³ +  ³  +  ³ +  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 22 ³Sondaj gastric                  ³+ ³ + ³- ³- ³- ³+ ³ - ³ +  ³  +  ³ -  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 23 ³Mănuşi chirurgicale sterile     ³+ ³ + ³- ³- ³- ³+ ³ - ³ +  ³  +  ³ -  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 24 ³Mănuşi nesterile/de consult/de  ³+ ³ + ³+ ³+ ³+ ³+ ³ + ³ +  ³  +  ³ +  ³

³    ³unică folosinţă                 ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 25 ³Canule intravenoase periferice  ³+ ³ + ³+ ³- ³- ³+ ³ + ³ +  ³  +  ³ +  ³
³    ³diferite mărimi adulţi/copii    ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 26 ³Catetere acces IV central       ³+ ³ - ³- ³- ³- ³+ ³ - ³ +  ³  +  ³ -  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 27 ³Ac pentru acces intraosos       ³+ ³ - ³- ³- ³- ³+ ³ - ³ +  ³  +  ³ -  ³

³    ³pediatric                       ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 28 ³Valiză/rucsac pentru materialele³+ ³ + ³+ ³- ³- ³+ ³ + ³ +  ³  +  ³ +  ³
³    ³de intervenţie portabile        ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÁÄÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ
   V. Medicamente şi soluţii - Cerinţe minime la care se pot adăuga şi alte

     medicamente conform categoriei mijlocului de intervenţie şi luând în

              considerare pregătirea personalului medico-sanitar

ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄ¿
³Nr. ³                                ³1 ³ 2 ³3 ³4 ³5 ³6 ³ 7 ³ 8  ³  9  ³ 10 ³
³crt.³           Echipament           ³C1³B1/³B2³A1³A2³MU³AMD³Eli.³Avion³Navă³

³    ³                                ³  ³C2 ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  1 ³Soluţii cristaloide (ser        ³+ ³ + ³+ ³- ³- ³+ ³ + ³ +  ³  +  ³ +  ³
³    ³fiziologic, Ringer şi Gluc. 5%, ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³

³    ³Gluc. 10%)                      ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³

ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  2 ³Soluţii coloide (altele decât   ³+ ³ + ³- ³- ³- ³+ ³ - ³ +  ³  +  ³ -  ³

³    ³Dextran!)                       ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  3 ³Manitol                         ³+ ³ + ³- ³- ³- ³+ ³ - ³ +  ³  +  ³ -  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  4 ³Analgetice majore (morfinice/   ³+ ³ + ³- ³- ³- ³+ ³ - ³ +  ³  +  ³ -  ³

³    ³opioide)                        ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  5 ³Analgetice minore nemorfinice   ³+ ³ + ³- ³- ³- ³+ ³ + ³ +  ³  +  ³ -  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  6 ³Aspirină                        ³+ ³ + ³+ ³- ³- ³+ ³ + ³ +  ³  +  ³ +  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  7 ³Beta‘ mimetice inhalatorii      ³+ ³ + ³+ ³- ³- ³+ ³ + ³ +  ³  +  ³ +  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  8 ³Adrenalină                      ³+ ³ + ³+ ³- ³- ³+ ³ + ³ +  ³  +  ³ +  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  9 ³Atropină                        ³+ ³ + ³+ ³- ³- ³+ ³ + ³ +  ³  +  ³ +  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 10 ³ATP                             ³+ ³ + ³- ³- ³- ³+ ³ - ³ +  ³  +  ³ -  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 11 ³Glucoză 33%                     ³+ ³ + ³+ ³- ³- ³+ ³ + ³ +  ³  +  ³ +  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 12 ³Calciu gluconat sau calciu      ³+ ³ + ³- ³- ³- ³+ ³ - ³ +  ³  +  ³ -  ³

³    ³clorurat                        ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 13 ³Sulfat de magneziu              ³+ ³ + ³- ³- ³- ³+ ³ - ³ +  ³  +  ³ -  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 14 ³Diazepam                        ³+ ³ + ³+ ³- ³- ³+ ³ + ³ +  ³  +  ³ +  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 15 ³Midazolam                       ³+ ³ - ³- ³- ³- ³+ ³ - ³ +  ³  +  ³ -  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 16 ³Ketamină                        ³+ ³ - ³- ³- ³- ³+ ³ - ³ +  ³  +  ³ -  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 17 ³Tiopental/Etomidat              ³+ ³ - ³- ³- ³- ³+ ³ - ³ +  ³  +  ³ -  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 18 ³Propofol                        ³+ ³ - ³- ³- ³- ³+ ³ - ³ +  ³  +  ³ -  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 19 ³Succinilcolină                  ³+ ³ - ³- ³- ³- ³+ ³ - ³ +  ³  +  ³ -  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 20 ³Paralizante musculare de lungă  ³+ ³ - ³- ³- ³- ³+ ³ - ³ +  ³  +  ³ -  ³

³    ³durată                          ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 21 ³HCHS                            ³+ ³ + ³- ³- ³- ³+ ³ + ³ +  ³  +  ³ -  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 22 ³Dexametazonă/solumedrol sau     ³+ ³ + ³- ³- ³- ³+ ³ - ³ +  ³  +  ³ -  ³

³    ³echivalent                      ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 23 ³Nitroglicerină spray sau tablete³+ ³ + ³+ ³- ³- ³+ ³ + ³ +  ³  +  ³ +  ³

³    ³sublingual                      ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 24 ³Nitroglicerină IV               ³+ ³ + ³- ³- ³- ³+ ³ - ³ +  ³  +  ³ -  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 25 ³Dopamină                        ³+ ³ + ³- ³- ³- ³+ ³ - ³ +  ³  +  ³ -  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 26 ³Dobutamină                      ³+ ³ - ³- ³- ³- ³+ ³ - ³ +  ³  +  ³ -  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 27 ³Metoprolol injectabil           ³+ ³ - ³- ³- ³- ³+ ³ - ³ +  ³  +  ³ -  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 28 ³Cordarone injectabil            ³+ ³ - ³- ³- ³- ³+ ³ - ³ +  ³  +  ³ -  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 29 ³Diltiazem injectabil            ³+ ³ - ³- ³- ³- ³+ ³ - ³ +  ³  +  ³ -  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 30 ³Xilină                          ³+ ³ + ³- ³- ³- ³+ ³ + ³ +  ³  +  ³ -  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 31 ³Trombolitic                     ³+ ³ - ³- ³- ³- ³- ³ - ³ +  ³  +  ³ -  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 32 ³Heparină sau alte derivate      ³+ ³ - ³- ³- ³- ³+ ³ - ³ +  ³  +  ³ -  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 33 ³Antiemetic injectabil           ³+ ³ + ³- ³- ³- ³+ ³ + ³ +  ³  +  ³ -  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 34 ³Furosemid                       ³+ ³ + ³- ³- ³- ³+ ³ + ³ +  ³  +  ³ -  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 35 ³Vitamina B, B•                 ³+ ³ + ³- ³- ³- ³+ ³ + ³ +  ³  +  ³ -  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 36 ³Bicarbonat de sodiu IV          ³+ ³ + ³- ³- ³- ³+ ³ - ³ +  ³  +  ³ -  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 37 ³Miofilină IV                    ³+ ³ + ³- ³- ³- ³+ ³ + ³ +  ³  +  ³ -  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 38 ³Isoprenalină                    ³+ ³ + ³- ³- ³- ³+ ³ - ³ +  ³  +  ³ -  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 39 ³Glucagon                        ³+ ³ + ³- ³- ³- ³+ ³ - ³ +  ³  +  ³ -  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 40 ³Toxogonin sau echivalent        ³+ ³ + ³- ³- ³- ³+ ³ - ³ +  ³  +  ³ -  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 41 ³Antihipertensive injectabile    ³+ ³ + ³- ³- ³- ³+ ³ + ³ +  ³  +  ³ -  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 42 ³Antispastice injectabile        ³+ ³ + ³- ³- ³- ³+ ³ + ³ +  ³  +  ³ -  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³ 43 ³Medicaţie orală                 ³- ³ + ³- ³- ³- ³- ³ + ³ -  ³  +  ³ -  ³
³    ³antihipertensivă, antispastică, ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³

³    ³antiemetică etc.                ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÁÄÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ
  VI. Echipament protecţie personal (pentru fiecare membru al echipajului -

    protecţie şi identificare personală, rang şi pregătire profesională)

ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄ¿
³Nr. ³                                ³1 ³ 2 ³3 ³4 ³5 ³6 ³ 7 ³ 8  ³  9  ³ 10 ³
³crt.³           Echipament           ³C1³B1/³B2³A1³A2³MU³AMD³Eli.³Avion³Navă³

³    ³                                ³  ³C2 ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  1 ³Îmbrăcăminte protecţie de bază  ³+ ³ + ³+ ³+ ³+ ³+ ³ + ³ +  ³  +  ³ +  ³
³    ³de culoare vizibilă la distanţă ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³
³    ³şi reflectorizante (bluză/      ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³
³    ³pantalon sau salopetă)          ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  2 ³Îmbrăcăminte protecţie avansată ³- ³ - ³- ³- ³- ³+ ³ - ³ +  ³  -  ³ -  ³
³    ³(haină de protecţie/salopetă    ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³
³    ³ignifugă cu reflectorizante)    ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  3 ³Mănuşi protecţie din material   ³+ ³ + ³+ ³- ³- ³+ ³ - ³ +  ³  -  ³ +  ³
³    ³gros (pentru accidente)         ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  4 ³Bocanci de protecţie/pantofi de ³+ ³ + ³+ ³- ³- ³+ ³ - ³ +  ³  -  ³ +  ³

³    ³protecţie                       ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  5 ³Cască de protecţie (în mijlocul ³+ ³ + ³+ ³- ³- ³+ ³ - ³ +  ³  -  ³ +  ³
³    ³de intervenţie pentru fiecare   ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³

³    ³membru al echipajului)          ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  6 ³Ochelari de protecţie (în       ³+ ³ + ³+ ³- ³- ³+ ³ - ³ +  ³  +  ³ +  ³
³    ³mijlocul de intervenţie pentru  ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³
³    ³fiecare membru al echipajului)  ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÁÄÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ
                   VII. Materiale şi dispozitive auxiliare
ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄ¿
³Nr. ³                                ³1 ³ 2 ³3 ³4 ³5 ³6 ³ 7 ³ 8  ³  9  ³ 10 ³
³crt.³           Echipament           ³C1³B1/³B2³A1³A2³MU³AMD³Eli.³Avion³Navă³

³    ³                                ³  ³C2 ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  1 ³Material pentru curăţenie şi    ³+ ³ + ³+ ³+ ³+ ³+ ³ + ³ +  ³  +  ³ +  ³
³    ³dezinfecţie (în cantitate       ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³
³    ³suficientă)                     ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  2 ³Trusă de prim ajutor auto       ³- ³ - ³- ³- ³- ³- ³ + ³ -  ³  -  ³ -  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  3 ³Cuţit tăiere pentru centura de  ³+ ³ + ³+ ³+ ³+ ³+ ³ + ³ +  ³  -  ³ -  ³

³    ³siguranţă                       ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  4 ³Foarfecă medicală pentru tăiat  ³+ ³ + ³+ ³- ³- ³+ ³ - ³ +  ³  +  ³ +  ³

³    ³haine                           ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  5 ³Triunghi/lămpi de avertizare    ³+ ³ + ³+ ³+ ³+ ³+ ³ + ³ +  ³  -  ³ -  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  6 ³Proiector mobil sau pe mijlocul ³+ ³ + ³+ ³- ³- ³+ ³ - ³ +  ³  -  ³ +  ³

³    ³de intervenţie                  ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  7 ³Lanternă (cu acumulatori)       ³+ ³ + ³+ ³- ³- ³+ ³ + ³ +  ³  +  ³ +  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  8 ³Stingător de incendiu           ³+ ³ + ³+ ³+ ³+ ³+ ³ + ³ +  ³  +  ³ +  ³
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÁÄÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ
                 VIII. Aparate pentru comunicaţii/avertizare

ÚÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÂÄÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄ¿
³Nr. ³                                ³1 ³ 2 ³3 ³4 ³5 ³6 ³ 7 ³ 8  ³  9  ³ 10 ³
³crt.³           Echipament           ³C1³B1/³B2³A1³A2³MU³AMD³Eli.³Avion³Navă³

³    ³                                ³  ³C2 ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  1 ³Staţie radio emisie-recepţie    ³+ ³ + ³+ ³+ ³+ ³+ ³ + ³ +  ³  +  ³ +  ³

³    ³mobilă                          ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  2 ³Staţie radio emisie-recepţie    ³+ ³ + ³+ ³- ³- ³+ ³ - ³ +  ³  -  ³ +  ³

³    ³portabilă                       ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  3 ³Acces la reţeaua telefonică prin³+ ³ + ³+ ³- ³- ³+ ³ - ³ +  ³  -  ³ +  ³
³    ³emiţătorul radio sau cu telefon ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³
³    ³mobil                           ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  4 ³Comunicaţie internă între       ³+ ³ + ³+ ³- ³- ³- ³ - ³ +  ³  +  ³ -  ³
³    ³compartimentul şofer/pilot şi   ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³
³    ³cabina medicală                 ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  5 ³Semnale luminoase de avertizare ³+ ³ + ³+ ³- ³- ³+ ³ - ³ -  ³  -  ³ +  ³
³    ³conform legislaţiei             ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³
³    ³rutiere/navale                  ³  ³   ³  ³  ³  ³  ³   ³    ³     ³    ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  6 ³Sistem de avertizare sonoră     ³+ ³ + ³+ ³- ³- ³+ ³ - ³ +  ³  -  ³ +  ³
ÃÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ´
³  7 ³Sistem de adresare publică      ³+ ³ + ³+ ³- ³- ³+ ³ - ³ +  ³  -  ³ +  ³
ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÁÄÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ
  Comentarii:

  1. O ambulanţă tip C care nu respectă cerinţele minime pentru ambulanţă tip

C1 sau C2 se va clasifica ca ambulanţă tip B1 cu condiţia să aibă toate

cerinţele minime ale unei ambulanţe tip B1.

  2. În ambulanţa tip C1, elicopter şi avion echipamentele de resuscitare şi

management al căilor respiratorii vor trebui să existe în dublură, un set în

valiză şi unul în maşină în sertare sau dulap, imediat accesibil fără să fie

necesară deschiderea valizei.

  3. Ambulanţele care vor efectua transferul nou-născuţilor vor trebui să

aibă în dotare incubator încălzit şi echipamentele necesare asigurării

asistenţei de urgenţă a nou-născutului.

  4. Ambulanţele care vor efectua transfer sau intervenţie a nou-născuţilor

aflaţi în stare critică, vor avea dotarea necesară şi personalul special

instruit în îngrijirea nou-născuţilor aflaţi în stare critică. Dotarea va fi

similară unei ambulanţe tip C, din care se exclud materialele necesare

intervenţiei la cazurile de traumă, şi se adaugă incubatorul, ventilatorul,

echipamentele de resuscitare adaptate şi medicaţia necesară.

  5. Medicaţia şi echipamentele din liste sunt doar cele minime obligatorii

pentru fiecare mijloc de intervenţie/transport. La aceste liste se pot adăuga

şi restul materialelor şi medicamentelor considerate necesare, potrivit

tipului mijlocului de intervenţie şi categoria personalului care îl

deserveşte.

  6. Ambulanţele tip B2 şi autospecialele destinate consultaţiilor la

domiciliu pot avea sisteme de transmisie de date în vederea efectuării

transmisiilor EKG şi a altor parametrii la centrele de expertiză.
_____________
